Skin hatás, behatolási mélység

táblázat

| Frekvencia | Behatolási mélység |
| --- | --- |
| 60 Hz | 8,57 mm |
| 1 kHz | 2,08 mm |
| 10 kHz | 0,66 mm |
| 100 kHz | 0,21 mm |
| 1 MHz | 0,066 mm |
| 10 MHz | 0,021 mm |

A képlet: