13. Az Ön feladata a munkahelyén villamos mérésre alkalmazandó digitális műszerek kiválasztása és megvásárlása. Foglalja össze a digitális műszerek működési elvét! Milyen műszaki jellemzők alapján választana ki egy digitális műszert? Mit venne elsősorban figyelembe a műszertípus kiválasztásánál? Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Az információtartalom vázlata

A digitális mérés elve, a digitális multiméter belső felépítése

1. sz. digitális multiméter kijelzője, kezelőszervei és csatlakozó bemenetei

Műszaki adatok

- 3 ¾ digites digitális multiméter (kijelzés: 3999), automata polaritáskijelzés

- Feszültség- és árammérés AC/DC és ellenállásmérés

- Kapacitásmérés és frekvenciamérés

- Hőmérsékletmérés és diódavizsgálat

- Tranzisztormérés és logikai szintmérés

- Jelimenet és szakadásvizsgálat

- USB interfész és szoftver

- Ára: 21.200,- Ft + áfa

2. sz. digitális multiméter kijelzője, kezelőszervei és csatlakozó bemenetei

Műszaki adatok

- 3 ¾ digites digitális multiméter

- Feszültség és árammérés AC/DC (True RMS)

- Ellenállás- és hőmérsékletmérés

- Kapacitásmérés és frekvenciamérés

- Diódavizsgálat

- Kitöltésitényező-mérés

- Ára: 18.200,- Ft

Az összehasonlítás elve, a kiválasztott multiméter előnyei

6. A mechatronikai műszerész feladatai közé tartozik a különböző villamos alkatrészek, eszközök gyártása. Az Ön feladata az üzemben gyártott toroid transzformátorok műszeres bevizsgálásának megszervezése. Készítsen mérési utasítást és villamos kapcsolási rajzokat a transzformátorok rövidzárási, üresjárási és terheléses méréséhez! Felkészülése és felelete során használja az alábbi információkat!

Az információtartalom vázlata

A transzformátorok felépítése, jellemzői, működése

A toroid transzformátor felépítése, jellemzői

Mérési utasítás a rövidzárási, üresjárási és terheléses mérésekhez

A rövidzárási, az üresjárási és a terheléses mérések kapcsolási rajza