Zegzug kapcsolás
A zegzug kapcsolás lényegében egy speciális csillagkapcsolás, amelyet szinte kizárólag a fogyasztói hálózatot tápláló transzformátorok szekunder oldalán alkalmaznak. Az alkalmazás célja az aszimmetrikus terhelés hátrányos következményeinek terhelése.

Tulajdonságai:

Iv=If

U’a=U’b=U’c=U’’a=U””b=U”c=U tekercs

Uf= gyök3 x U tekercs

Uv =gyök 3 x Uf=3xU tekercs

Csillag-zeg-zug kapcsolásMinden szekunder tekercset két féltekercsre osztunk és azokat az ábraszerint kapcsoljuk össze úgy, hogy eltérő oszlopokon elhelyezkedő féltekercsek képezzenek egy fázist. Az ábrán látható, hogy emiatt mindkét oszloponkiegyenlített gerjesztéseket találunk