Multifunkciós műszer széles méréshatárokkal, auto alkatrész felismeréssel!
Műszaki adatok mérés tartomány:
Ellenállás: 0,5 Ω-50 MΩ
Kondenzátor: 25pF-100 000 uF
Induktivitás: 0.01MH-10H
Félvezetők: Dióda,Led,Tranzisztor,Fet,JFet,Thirisztorok, automatikus felismerése, paraméterei és lábkiosztás kiírása!

Tápfeszültség: DC 5,5-12V DC
Készenléti áram: 0.02uA
Üzemi áram: 25mA
Controller: ATmega168
Jellemzők: Automatikus kikapcsolás, bekapcsolásnál elem feszültség tesztelés,U táp kiírás. Automatikus észlelés, lábkiosztás felismerés, PNP és NPN bipoláris tranzisztor,N,P csatornás MOSFET, JFETs térvezérlésű, dióda, dupla dióda, thirisztor,ellenállás,kapacitás és induktivitás.Kijelzi a bipoláris tranzisztor erősítését,emissziós feszültségét,belsejében a MOSFE