Új! 2014-es Multifunkciós mérőműszer grafikus kijelzővel, bővített tudással.
Műszaki adatok mérés tartomány:
Ellenállás: 0,1 Ω - 50 MΩ
Kondenzátor: 25pF-100 000 uF
Induktivitás: 0.01mH - 20H ! (10H-vel szélesebb méréshatár, mint a korábbi műszerek...)
Félvezetők: Dióda,Led,Tranzisztor,Fet,JFet,Thirisztor, Triak, automatikus felismerése,
adatainak és lábkiosztás kiírása!
Cella: Elemek , akkumlátorok feszültségének mérése! (Új funkció!)
Tápfeszültség: 9V DC
Készenléti áram: 0.02 uA
Üzemi áram: 20 mA
Controller: ATmega328
Kijelző: LCD 12864, felbontása: 128x64, Zöld színű.

Jellemzők:
1. Automatikus kikapcsolás, bekapcsolásnál elem feszültség tesztelés, (U táp) kiírás.
2. Automatikus észlelés, lábkiosztás felismerés, belső kapcsolási rajzának megjelenítése, PNP és NPN bipoláris tranzisztor, N, P csatornás MOSFET, JFETs térvezérlésű, dióda, dupla dióda, thirisztor, ellenállás, kapacitás és induktivitás.
3. Kijelzi a bipoláris tranzisztor erősítését (B), az emissziós feszültségét (Uf).
4. Képes felismerni a bipoláris tranzisztor belsejében a MOSFET diódát, és megjeleníteni a kijelzőn.
5. A MOSFET küszöbfeszültségét és gate kapacitás értékét.
6. Támogatja két ellenállás egyszerre mérését, pl. potenciométer is mérhető 3 ponton.
7. A felbontás ellenállás mérésben: 0,1 Ω, a legmagasabb mért érték maximum 50 mega Ω.
8. Kapacitás mérési tartomány: 25 pF - 100 000 uF. (Felbontás 1 pF. )
9. Képes felismerni a kondenzátor ekvivalens soros ellenállás (ESR), felbontása 0,01 Ω. Ez a funkcó nagyon fontos, ESR jósági táblázatot küldök a műszerhez!
10. Induktivitás mérési tartomány: 0.01 mH -20 H (Felbontás 0.01 mH.)
11. Két dióda jeleníthető meg, csatlakoztatott anód-katód polaritással, és nyitófeszültséggel.
12. LED detektálás: Dupla fénykibocsátó dióda érzékelés, kimutatása.
13. ÚJ!!! Képes DC feszültség mérésre is! Én telepeket mértem vele, telefon akku stb.... a mérési idő kb. 15-20 másodperc!
14. Ha a Zener 4.5V-nál kisebb, tudja azt is azonosítani.