Technoplastic MOUSE 500 B úszókapcsoló

230 V, 50 Hz

Kapcsolási teljesítmény: 8(20) A

230V/24V, 50Hz transzformátor

Bemenő feszültség: 230V~

Kimenő feszültség: 24V~

Teljesítmény: 1000 mA

időzítő kapcsoló

230V hálózati dugaj

Hunter PGV 100 mágnesszelep

24V, AC, 50 Hz

Behúzóáram: 475 mA

Tartóáram: 230 mA

Pedrollo Easypress II. áramláskapcsoló

240 V, 50Hz

max. telj.: 1,5 kW

max. áram: 16 A

Pedrollo JSWm 1B

egyfázisú szivattyú

240 V, 50 Hz

teljesítmény: 0,5 kW

áramfelvétel: 2,9 A

MAC3 úszókapcsoló

Spins csatlakozó dugaj

230V hálózati dugaj